荔环发〔2022〕108号

渭南市生态环境局大荔分局

关于大荔县医院外科综合楼建设项目环境影响报告表批复

大荔县医院：

你单位报来《大荔县医院外科综合楼建设项目环境影响报告表》及有关材料收悉。根据该项目环境影响报告表专家技术咨询会意见，结合项目建设地环境特征，经研究，现就修改后的项目环境影响报告表批复如下：

一、大荔县医院外科综合楼建设项目位于渭南市大荔县洛滨大道西段北侧大荔县医院内；项目东侧为东长城村，南侧为大荔县医院内科综合楼，西侧为大荔县医院肿瘤综合楼，北侧为空地；本次项目为扩建项目，在大荔县医院北侧预留地进行建设，总占地面积1550m2，总建筑面积23500m2。项目建设内容为新建外科综合楼一幢，共13层，其中地上12层，地下1层，配备外科常规诊疗诊治所需的专项诊疗设备，共设置400张床位，配套建设给排水、供配电、暖通、消防、通讯、道路等配套及公共工程。本次环评不包括辐射相关内容，辐射需另行环评；项目总投资21065.48万元，其中环保投资172万元，环保投资占项目总投资的0.6%。

项目在全面落实环境影响报告表和本批复提出的污染防治措施，实现污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

二、项目在落实环评提出的各项污染防治措施前提下，施工期及运营期应重点做好以下工作：

1、施工期产生扬尘较大的工序应采取洒水抑尘、土方遮盖、密闭运输等措施减轻对环境的影响，同时按照环评要求落实好施工期废水、噪声、固废相关污染防治措施。

2、项目运营期产生的废气主要为污水处理站废气、溴化锂机组天然气燃烧废气、饮食油烟。污水处理站恶臭废气集中收集后经“碱液喷淋+UV光解”处理后由1.8m排气筒排放；天然气燃烧废气采取全预混超低氮燃烧器处理后经10m高排气筒排放；饮食油烟经油烟净化器处理后专用烟道排放。

3、运营期项目废水主要为生活污水、住院病房医疗废水、洗衣房废水。生活污水及医疗废水经外科综合楼规划的化粪池及污水处理站处理后经市政污水管网排至大荔县城区污水处理厂；洗衣房废水排入院内现有综合污水处理站处理后经市政污水管网排至大荔县城区污水处理厂。

4、运营期噪声主要来源于设备运行噪声。采取基础减振、定期保养维护等降噪措施减轻对环境的影响。

5、项目运营期新增生活垃圾设垃圾桶分类收集，环卫部门统一清运；食堂废油脂专用桶收集后交由有资质单位处置；新增医疗废物、消毒后的污泥以及废UV灯管暂存于危废暂存容器及医废暂存间暂存，定期交由有资质单位处置。

6、落实好环境影响报告表提出的监测计划。加大厂区绿化面积，裸露地表进行合理硬化绿化。

三、项目应严格按照报告表所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述要素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评手续。

四、建设单位要严格执行《建设项目环境保护管理条例》，项目建设应严格执行环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度，将环境保护措施落到实处。项目建成后，你单位应按规定程序对该项目进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运营。

五、大荔县生态环境保护综合执法大队应按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》的要求，负责该项目的监督管理。你单位应在收到批复后10日内将批准后的环境影响报告表分别进行备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

渭南市生态环境局大荔分局

2022年12月12日

抄送：大荔县生态环境保护综合执法大队

渭南市生态环境局大荔分局办公室            2022年12月12日印发