荔环发〔2022〕104号

渭南市生态环境局大荔分局

关于大荔展鸣泡沫制品有限公司生物质锅炉扩建项目环境影响报告表批复

大荔展鸣泡沫制品有限公司：

你单位报来《大荔展鸣泡沫制品有限公司生物质锅炉扩建项目环境影响报告表》及有关材料收悉。根据该项目环境影响报告表专家技术咨询会意见，结合项目建设地环境特征，经研究，现就修改后的项目环境影响报告表批复如下：

一、大荔展鸣泡沫制品有限公司生物质锅炉扩建项目位于渭南市大荔县朝邑镇伯士街道平罗路口向东100m；项目东侧紧邻生产路、隔路为沿街商户，南侧紧邻大朝公路、隔路为沿街商户，西侧紧邻沿街商户、耕地，北侧紧邻耕地；项目不新增占地，在现有厂区扩建一台4t/h的生物质蒸汽锅炉并配套安装环保设施，在原有生产线新增1台化坨机，本项目的4t/h燃生物质锅炉作为现有项目气源不足时的备用锅炉；项目总投资52万元，其中环保投资12.5万元，环保投资占项目总投资的24.04%。

项目在全面落实环境影响报告表和本批复提出的污染防治措施，实现污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

二、项目在落实环评提出的各项污染防治措施前提下，施工期及运营期应重点做好以下工作：

1、施工期产生扬尘较大的工序应采取洒水抑尘、土方遮盖、密闭运输等措施减轻对环境的影响，同时按照环评要求落实好施工期废水、噪声、固废相关污染防治措施。

2、项目运营期产生的废气主要为锅炉废气、化坨废气。锅炉废气经低氮燃烧装置+袋式除尘器处理后经35m高排气筒排放；化坨机排气口上方安装集气罩，收集后通过二级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放。

3、运营期项目软水依托现有软水制备系统供给，不新增劳动定员，因此本项目不新增废水。

4、运营期锅炉设置于锅炉房内，选用低噪声设备，风机采取隔声措施，水泵挠性连接等降噪措施减轻对环境的影响。

5、项目运营期除尘器收尘灰、炉渣集中收集后外售综合利用；废包装袋集中收集外售给废品站。

6、落实好环境影响报告表提出的监测计划。加大厂区绿化面积，裸露地表进行合理硬化绿化。

三、项目应严格按照报告表所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述要素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评手续。

四、建设单位要严格执行《建设项目环境保护管理条例》，项目建设应严格执行环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度，将环境保护措施落到实处。项目建成后，你单位应按规定程序对该项目进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运营。

五、大荔县生态环境保护综合执法大队应按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》的要求，负责该项目的监督管理。你单位应在收到批复后10日内将批准后的环境影响报告表分别进行备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

渭南市生态环境局大荔分局

2022年12月12日

抄送：大荔县生态环境保护综合执法大队

渭南市生态环境局大荔分局办公室            2022年12月12日印发