荔环发〔2022〕81号

渭南市生态环境局大荔分局

关于大荔县新起点包装有限公司备用生物质锅炉建设项目环境影响报告表批复

大荔县新起点包装有限公司：

你单位报来《大荔县新起点包装有限公司备用生物质锅炉建设项目环境影响报告表》及有关材料收悉。根据该项目环境影响报告表专家技术咨询会意见，结合项目建设地环境特征，经研究，现就修改后的项目环境影响报告表批复如下：

一、大荔县新起点包装有限公司备用生物质锅炉建设项目位于大荔县朝邑镇新潮村；项目东侧为彩钢库房，南侧紧邻村庄道路，西侧为养牛场，北侧为废弃厂房；项目不新增占地，在现有厂区锅炉房内建设一台生物质蒸汽锅炉作为备用供热锅炉，配套安装环保等设备。锅炉额定蒸发量6t/h，为原有项目天然气气源不足时的备用锅炉；项目总投资58.9万元，其中环保投资10.4万元，环保投资占项目总投资的17.66%。

项目在全面落实环境影响报告表和本批复提出的污染防治措施，实现污染物稳定达标排放的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

二、项目在落实环评提出的各项污染防治措施前提下，运营期应重点做好以下工作：

1、项目运营期废气主要为生物质锅炉燃烧烟气。锅炉采用低氮燃烧技术，安装陶瓷多管除尘器+袋式除尘器+35m排气筒，废气经处理后达标排放。

2、项目拟建锅炉为备用锅炉，仅现有工程天然气锅炉因气源紧张停用时启用，项目软水依托现有软水制备系统供给，且本项目不新增劳动定员，因此不新增废水。

3、运营期噪声采取低噪声设备，风机隔声，锅炉设置于现有锅炉房内等降噪措施减轻对环境的影响。

4、项目运营期产生的固体废物主要包括生物质燃烧产生的炉渣、除尘器收尘灰和生物质颗粒废包装袋。炉渣和除尘器收尘灰作为肥料外售，废包装袋外卖废品站。

5、落实好环境影响报告表提出的监测计划。

三、项目应严格按照报告表所列的地点、工艺、性质、规模进行建设，确因特殊情况变更上述要素或自批准之日起超过5年方开工建设的，需向我局重新报批环评手续。

四、建设单位要严格执行《建设项目环境保护管理条例》，项目建设应严格执行环保设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产使用”的环境保护“三同时”制度，将环境保护措施落到实处。项目建成后，你单位应按规定程序对该项目进行竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入运营。

五、大荔县生态环境保护综合执法大队应按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法》的要求，负责该项目的监督管理。你单位应在收到批复后10日内将批准后的环境影响报告表分别进行备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

渭南市生态环境局大荔分局

2022年8月31日

抄送：大荔县生态环境保护综合执法大队

渭南市生态环境局大荔分局办公室            2022年8月31日印发